| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю Е.Э.Попов «___»___________2015 г. |  | Заместитель директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» А.Н.Кобелев «___»___________2015 г. |

## ПРОГРАММА

Пожарно-технический минимум

специальность:

### рабочие, осуществляющие пожароопасные работы

г.Лысьва

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………........................ | 3 |
| --- | --- |
| I | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………….. | 3 |
| ІІ | ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ……………………………………. | 3 |
| ІІІ | ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА |  |
|  | 3.1. | Учебный план | 5 |
|  | 3.2. | Учебно-тематический план | 5 |
|  | 3.3. | Учебная программа | 6 |
| IV | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ | 7 |
| V | ЛИТЕРАТУРА | 8 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  программа разработана на основании статьи 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и в соответствии с приказом от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей и  работников  организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является  повышение  противопожарной  культуры  работающего населения, овладение  приемами  и способами действий при возникновении пожара как на  производстве,  так  и  в  быту,  выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

Программа определяет порядок обучения населения по направлению  «Пожарно- технический минимум» и соответствует требованиям к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ.

Программа обучения разработана педагогическим составом курсов гражданской обороны Лысьвенского городского округа.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Программа обучения рабочих, осуществляющих пожароопасные работы, на курсах гражданской обороны Лысьвенского городского округа, являющихся структурным подразделением Муниципального казенного учреждения «Лысьвенского городского округа» Пермского края «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»)  относится к одной из составляющих элементов Единой государственной системы подготовки населения в области гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Программа регламентирует обучение по вопросам обеспечения пожарной безопасности, должностных лиц и специалистов, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий и задач по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.

  - В Программе изложены организация и порядок обучения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, дан перечень и наименование тем занятий, а также их содержание, определены формы обучения и количество часов, отводимое на освоение Программы в целом и отдельных её разделов и тем.

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Обучение рабочих, осуществляющих пожароопасные работы на территории Лысьвенского городского округа, организуется на основании Федеральных законов Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения в области гражданской обороны», от  04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края».

  - Обучение проводится на курсах гражданской обороны Лысьвенского городского округа на основании пункта 4 «Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841.

  - Курсы гражданской обороны Лысьвенского городского округа самостоятельно разрабатывают, утверждают и реализуют дополнительные образовательные программы для каждой категории слушателей с учетом требований  предъявляемым к учебных программ дополнительного образования.

  - Курсы гражданской обороны осуществляют дополнительное профессиональное образование в рамках настоящей Программы в виде повышения квалификации с целью обновления знаний, совершенствования умений и навыков, в объеме необходимом для выполнения служебной деятельности в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

  - Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

  - Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки.

  - Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем - не менее 7 учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматриваются время на самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения учебно-методических пособий, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов.

  - В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, которые подлежат обучению на курсах ГО, разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей на предприятия, в учреждения и организации Лысьвенского городского округа.

  - Обучение проводится по очной форме  обучения.

  - Обучение слушателей при очной форме обучения завершается  проведением итоговой аттестации.

  - Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается директором МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

  - Результаты  обучения и проверки знаний по пожарной безопасности в объеме  пожарно-технического  минимума  оформляются  протоколом, который подписывается председателем и членами квалификационной комиссии.

  - Лицам,    успешно    прошедшим    проверку    знаний,    выдается квалификационное   удостоверение за  подписью председателя   и  членов  комиссии,  заверенное  печатью  организации, выдавшей удостоверение. Работники, не прошедшие     проверку     знаний     из-за неудовлетворительной  подготовки,  обязаны  в  срок  не позднее одного месяца  пройти  повторную  проверку.  Допуск  к  выполнению  служебных обязанностей  работников,  не  прошедших  повторную  проверку  знаний, решается руководителем в установленном порядке.

2.13. Контроль  за своевременным проведением проверки знаний работников осуществляется должностными лицами государственного пожарного надзора.

2.14. Курсы гражданской обороны Лысьвенского городского округа выдают слушателям, успешного завершившим курс обучения, документ установленного образца – удостоверение об обучении на курсах ГО по соответствующей учебной программе.

2.15.  Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы должны

знать:

  - требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий противопожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

  - виды пожаров, причины их возникновения, основные характеристики;

  - организацию мероприятий по предупреждению и смягчению последствий возникновения пожаров;

  - организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при ликвидации возникновения пожаров;

уметь:

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области пожарной безопасности в объеме занимаемой должности;

- действовать при возникновении пожара;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;

- оказывать помощь пострадавшим при пожаре;

- организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных пожароопасных производственных объектов.

ІІІ. 	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА.

### 3.1 Учебный план.

Категория слушателей – рабочие, осуществляющие пожароопасные работы.

Срок обучения  -  11  учебных  часов.

Форма обучения – очная.

Режим занятий  -   7 часов учебных занятий в день.

| № п/п | Наименование разделов (дисциплин) | Всего часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практи-ческие | зачет |
| 1. | Пожарно - профилактическая подготовка | 11 | 8 | 2 | 1 |
|  | ИТОГО: | 11 |

# 3.2. Учебно-тематический план

Категория слушателей – рабочие, осуществляющие пожароопасные работы..

Срок обучения  -  11  учебных  часов.

Форма обучения – очная.

Режим занятий  -   7 часов учебных занятий в день.

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практи-ческие |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 | 1 |  |
| 2. | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения | 2 | 2 |  |
| 3. | Требования пожарной безопасности | 3 | 3 |  |
| 4. | Общие сведения о противопожарной защите организаций | 1 | 1 |  |
| 5. | Действия при пожаре | 1 | 1 |  |
| 6. | Практическое занятие | 2 |  | 2 |
| 7. | Зачет | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: | 11 |

# 3.3. Учебная программа

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Типовые инструкции по организации безопасного ведения работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы, распоряжения руководителя предприятия при ведении пожароопасных работ.

Тема 2.

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения.

Пожарная опасность предприятия. Причины пожаров на производстве и в быту. Общая оценка пожарной опасности ведения пожароопасных работ. Виды пожароопасных работ. Огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами.

Тема 3.

Требования пожарной безопасности.

Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ. Пожарная опасность лакокрасочных материалов. Требования к технологическим процессам окрасочных работ. Требования к помещениям окрасочных цехов и участков. Требования к местам хранения лакокрасочных материалов и при их транспортировке. Требования к рабочим при ведении окрасочных работ.

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 к помещениям, в которых производятся работы с применением горючих веществ. Требования пожарной безопасности при производстве кровельных работ с применением газовых горелок, котлов для растопки битумов. Требования к котлам и местам их размещения. Требования к битуму и мастике.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виды огневых работ, их пожарная опасность. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки. Порядок оформления ведения огневых работ. Согласование со службами надзора. Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ, основные требования. Порядок допуска лиц к ведению огневых работ.

Требования пожарной безопасности при производстве резательных работ. Оборудование, применяемое при проведении бензокеросинорезательных работ. Основные требования к ним. Порядок проверки и допуска оборудования к работе. Основные требования пожарной безопасности при производстве бензокеросинорезательных работ. Организация рабочего места при проведении бензокеросинорезательных работ.

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. Паяльные лампы. Основные требования к паяльным лампам. Порядок проверки, испытания и допуска к работе паяльных ламп. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на ведение паяльных работ.

Требования пожарной безопасности при выполнении работ с использованием воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения. Воздухонагревательные установки и установки инфракрасного излучения. Основные требования к оборудованию, техническое обслуживание. Противопожарный режим в помещениях, где допускается применение воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения. Требования к установкам, работающим на газовом топливе, при их монтаже и эксплуатации.

Тема 4.

Общие сведения о противопожарной защите организаций.

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря. Назначение и их устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение. Внутренний водопровод. Общие сведения об автоматических установках пожарной сигнализации и пожаротушения.

Тема 5.

Действия при пожаре.

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 6.

Практическое занятие.

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты организаций.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

IV.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.

- Задачи пожарной профилактики.

- Государственный пожарный надзор в РФ и его задачи. Организация пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах.

- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Строительные материалы, их свойства, классификация по пожарной опасности.  Огнестойкость зданий и сооружений.

- Спасательные средства.

- Наружное  и  внутреннее  водоснабжение,  назначение,  устройство.

- Принятие мер по предотвращению распространения пожара.

- Основные   нормативные   документы,   регламентирующие   пожарную опасность производства.

- Средства механизации спасательных работ и немеханизированный инструмент.

- Назначение, классификация и эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

- Принцип работы и техническая характеристика СИЗОД. Назначение и устройство основных узлов и деталей СИЗОД.

- Особенности работы в противогазах и дыхательных аппаратах.

- Обнаружение и эвакуация пострадавших из задымленной зоны, оказание доврачебной помощи пострадавшим.

- Способы огнезащиты конструкций.

- Требования   пожарной   безопасности   к  путям  эвакуации.

- Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

- Задачи и тактические возможности НАСФ по тушению пожаров.

- Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

- Организационные   основы   обеспечения  пожарной  безопасности  в организации.

- Проведение разведки пожара. Основы расчета сил и средств для тушения пожара.

- Порядок сообщения о пожаре.

- Особенности организации тушения пожаров, связанных с утечкой АХОВ.

- Методы оценки экономической эффективности новой техники и пожарно-профилактических мероприятий.

- Методы прогнозирования опасных факторов пожара в помещениях.

- Доврачебная помощь при травмах.

- Первая доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях.

- Основные способы реанимации при оказании первой помощи.

- Переноска и транспортировка пострадавших.

- Методика оказания самопомощи.

- Профессионально-важные качества пожарного.

V. ЛИТЕРАТУРА.

- Конституция  Российской Федерации.

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- М.И. Фалеев. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуациях. Москва 2003

- Г.Н. Кириллов. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения. Москва 2003

- М.И. Фалеев Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами. Москва 2005

- Воробьёв Ю.Л.   Библиотечка по защите населения в чрезвычайных ситуациях. Выпуск 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. г. Калуга. - 1999 г.

- Журналы «Гражданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности».

- С.К. Шойгу. Учебник спасателя МЧС России. Москва 2002.

- В.С. Резников «Методические рекомендации руководителям занятий по обучению производственного персонала организаций(населения), не вошедшего в состав формирований ГО» 2007 Лысьва.

- Положение о городском звене областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утверждено постановление главы города Лысьвы от 20.12.1996г. № 1387

- В.В.Жолобов «Методические рекомендации по созданию, задачам и функциям спасательных служб гражданской обороны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций Приволжско-Уральского региона на военное время» 2008 Екатеринбург.

- М.И.Фалеев «Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств». 2002 Москва.

- Ю.Л.Воробьев «Лесные пожары на территории России» 2004 Москва.

- С.В.Собурь  «Огнезащита материалов и конструкций» 2004 Москва.

- С.В.Собурь  «Предпринимателю о пожарной безопасности» 2003 Москва.

- С.В.Собурь  «Пожарная безопасность промпредприятий» 2003 Москва.

- С.В.Собурь  «Пожарная безопасность предприятия» 2004 Москва.

- С.В.Собурь  «Пожарная безопасность предприятия. Курс ПТМ.» 2004 Москва.

- «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» Утверждены Приказом № 105 от 28.02.2003 г. Министра РФ по чрезвычайным ситуациям С.К. Шойгу. 2003 Москва.

- А.С.Максимов «Доврачебная помощь в ЧС» 2007 Пермь.

- С.В.Собурь  Внутренний противопожарный водопровод. 2008 Москва.

- С.К. Шойгу. Энциклопедия ПОЖАРНАЯ. 2007 Москва.

- С.В.Собурь  Краткий курс пожарно-технического минимума. 2009 Москва.

- С.В.Собурь  Методические рекомендации обучения руководителей предприятий мерам пожарной безопасности. 2005 Москва.

- С.В.Собурь  О пожарной безопасности. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Огнезащита материалов и конструкций. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Огнетушители. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Правила пожарной безопасности в РФ. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 2008 Москва.