|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  | Е.Э.Попов |
|  |  | «___»___________2015 г. |

## ПРОГРАММА

Пожарная безопасность

специальность:

Руководители, специалисты организаций, предприятий, учреждений ответственных за организацию и выполнение мероприятий противопожарной безопасности

г.Лысьва

2015г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………........................ |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………….. |  | 3 |
| ІІ | ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ……………………………………. |  | 3 |
| ІІІ | ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ |  | 6 |
|  | 3.1. | Учебный план | 6 |
|  | 3.2. | Учебно-тематический план | 6 |
|  | 3.3. | Учебная программа | 7 |
| IV | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ |  | 9 |
| V | ЛИТЕРАТУРА |  | 10 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая  программа разработана на основании «Примерной программы обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», утвержденной МЧС РФ (исх. № 1-4-54-370-14 от 28.03.2006 г.)  и в соответствии с указаниями Начальника ПУРЦ МЧС России (от 2.06.2006 г.  № 5256 -212-02).

Программа определяет порядок обучения населения по направлению  «Пожарная безопасность» и соответствует требованиям к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ.

Программа обучения разработана педагогическим составом курсов гражданской обороны Лысьвенского городского округа.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа обучения руководителей, специалистов организаций, предприятий, учреждений ответственных за организацию и выполнение мероприятий противопожарной безопасности, на курсах гражданской обороны Лысьвенского городского округа, являющихся структурным подразделением Муниципального учреждения муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» Пермского края «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ Управление по делам ГО и ЧС)  относится к одной из составляющих элементов Единой государственной системы подготовки населения в области гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Программа регламентирует обучение по вопросам обеспечения пожарной безопасности, должностных лиц и специалистов, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий и задач по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий.

  - В Программе изложены организация и порядок обучения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение, дан перечень и наименование тем занятий, а также их содержание, определены формы обучения и количество часов, отводимое на освоение Программы в целом и отдельных её разделов и тем.

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Обучение руководителей, специалистов организаций, предприятий, учреждений, ответственных за организацию и выполнение мероприятий противопожарной безопасности, на курсах ГО, расположенных на территории Лысьвенского городского округа, организуется на основании Федеральных законов Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения в области гражданской обороны», от  04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 23 ноября 2011 г. № 940-п «О системе подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края».

  - Обучение проводится на курсах гражданской обороны Лысьвенского муниципального района на основании пункта 4 «Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 2 ноября 2000 г. за № 841.

  - Курсы гражданской обороны Лысьвенского муниципального района самостоятельно разрабатывают, утверждают и реализуют дополнительные образовательные программы для каждой категории слушателей с учетом требований  сборника учебных программ, утвержденного Директором МУ Управление по делам ГО и ЧС.

  - Курсы гражданской обороны осуществляют дополнительное профессиональное образование в рамках настоящей Программы в виде повышения квалификации с целью обновления знаний, совершенствования умений и навыков, в объеме необходимом для выполнения служебной деятельности в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

  - Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

  - Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 20 человек. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью до 10 человек. При проведении занятий в форме деловых игр допускается деление группы на подгруппы, численность которых определяется штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры органов управления ГО и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и замыслом занятия.

  - Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем - не менее 7 учебных часов. Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и предпраздничных дней) предусматриваются время на самостоятельную работу слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения учебно-методических пособий, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов.

  - В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, которые подлежат обучению на курсах ГО, разрешается проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей на предприятия, в учреждения и организации Лысьвенского муниципального района.

  - Обучение руководителей, специалистов, организаций, предприятий, учреждений ответственных за организацию и выполнение мероприятий противопожарной безопасности, проводиться по очной форме  обучения. Очные занятия в объеме 21 часа планируются и проводятся из расчета 7 учебных часов в день.

  - Обучение слушателей при очной форме обучения завершается  проведением итоговой аттестации.

  - Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается начальником курсов гражданской обороны.

  - Курсы гражданской обороны Лысьвенского муниципального района выдают слушателям, успешного завершившим курс обучения, документ установленного образца – удостоверение об обучении на курсах ГО по соответствующей учебной программе.

  - Руководители, специалисты организаций, предприятий, учреждений, ответственных за организацию и выполнение мероприятий противопожарной безопасности, должны

знать:

  - требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий противопожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

  - структуру и задачи ГО соответствующего уровня Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, содержание, методику разработки и планирования мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

  - виды пожаров, причины их возникновения, основные характеристики;

  - организацию мероприятий по предупреждению и смягчению последствий возникновения пожаров;

  - порядок создания в целях выполнения мероприятий и задач по защите населения и территорий от ЧС запасов (резервов) финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия содержания и пополнения;

  - организацию и порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) при ликвидации возникновения пожаров;

уметь:

- анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области пожарной безопасности в объеме занимаемой должности;

- организовывать проведение работ по ликвидации пожаров, осуществлять управление подчиненными силами при выполнении работ;

- организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;

- организовывать и осуществлять безопасную эксплуатацию опасных пожароопасных производственных объектов;

иметь представление:

- об организации ГО Российской Федерации и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, ГО Пермского края и территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края и ее звеньев;

- о принципах построения и функционирования систем управления, связи и оповещения, работы  дежурно-диспетчерских служб;

- об организации пожарной безопасности;

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты населения и его жизнеобеспечения при ЧС;

- о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания, повышения безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций.

ІІІ. Тематический план и типовая учебная программа для руководителей,

лиц, ответственных за пожарную безопасность

- 3.1 Учебный план

Категория слушателей – руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств

Срок обучения  -  21  учебный  час.

Форма обучения – очная.

Режим занятий  -   7 часов учебных занятий в день.

| № п/п | Наименование разделов (дисциплин) | Всего часов | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | классно-групповые занятия | практи-ческие |
| 1. | Пожарно - профилактическая подготовка | 20 | 4 | 12 | 4 |
| 3. | Экзамен | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 21 |  |  |  |

- 3.2. Учебно-тематический план

Категория слушателей – руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств.

Срок обучения  - 21  учебный  час.

Форма обучения – очная.

Режим занятий  -   7 часов учебных занятий в день.

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | классно-групповые занятия | практи-ческие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пожарно - профилактическая подготовка |  |  |  |  |  |
| 1. | Введение.Пожарная профилактика и ее задачи. Общие понятия и определения. | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий. | 2 |  | 2 |  |
| 3. | Пожарная опасность организации. | 2 |  | 2 |  |
| 4. | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация. | 2 |  | 2 |  |
| 5. | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |  | 2 |  |
| 6. | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |  | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 2 | 2 |  |  |
| 8. | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 |  | 2 |  |
| 9. | Практическое занятие | 4 |  |  | 4 |
|  | Зачет | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 21 | 4 | 12 | 4 |

- 3.3. Учебная программа

Введение.

Статистика,  причины  и  последствия  пожаров.  Основные  причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1.

Законодательная  база  в  области пожарной безопасности. Основные положения Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды   пожарной   охраны.   Федеральная  противопожарная  служба.

Государственный  пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового  воздействия  за  нарушение  и  невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2.

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий. Общие    сведения    о   горении.   Показатели,   характеризующие взрывопожароопасные  свойства  веществ и материалов. Категорирование и классификация   помещений,   зданий,   сооружений   и  технологических процессов   по   пожаровзрывоопасности.   Классификация   строительных материалов  по  группам  горючести.  Понятие  о  пределе огнестойкости

(далее  - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО). Физические и  требуемые  ПО  и  ПРО.  Понятие  о  степени  огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

Тема 3.

Пожарная опасность организации. Основные   нормативные   документы,   регламентирующие   пожарную опасность производства.

Пожарная  опасность  систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности  при  устройстве  систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность  систем  отопления  и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению.  Классификация  взрывоопасных  и  пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

Пожарная   опасность   прямого   удара   молнии  и  вторичных  ее проявлений.  Категории  молниезащиты  зданий  и  сооружений.  Основные положения  по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная  опасность  технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

Тема 4.

Меры  пожарной  безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов.

Виды   огневых  работ  и  их  пожарная  опасность.  Постоянные  и временные  посты  проведения  огневых  работ.  Порядок  допуска  лиц к огневым  работам  и  контроль  за их проведением. Особенности пожарной опасности  при  проведении  электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные  свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ), горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной  безопасности  при  хранении  ЛВЖ,  ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах,  открытых  площадках,  в  цеховых  раздаточных кладовых. Меры пожарной  безопасности  при  применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве  окрасочных  и  других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

Тема 5.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Пути  эвакуации.  Определение  путей  эвакуации  и  эвакуационных выходов.   Требования   пожарной   безопасности   к  путям  эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай   пожара   на   эксплуатируемых  обучаемыми  объектах.  Системы

экстренного  оповещения  об  эвакуации  людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

Тема 6.

Общие сведения о системах противопожарной защиты Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей. Наружное  и  внутреннее  водоснабжение,  назначение,  устройство.

Пожарные  краны.  Размещение  и  осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение,     область    применения    автоматических    систем пожаротушения   и   сигнализации.  Классификация,  основные  параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации.     Техническое     обслуживание     и    контроль    за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного,  пенного,  газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение,   виды,  основные  элементы  установок  противодымной защиты.  Основные  требования  норм  и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 7.

Организационные   основы   обеспечения  пожарной  безопасности  в организации. Пожарно-технические   комиссии.  Добровольная  пожарная  дружина. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее - ИТР)   мерам   пожарной  безопасности.  Противопожарный  инструктаж  и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности.

Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками  организаций.  Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории  объекта,  в  подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 8.

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация  людей,  огнеопасных  и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 9.

Практическое занятие.

Практическое  ознакомление  и работа с огнетушителем на модельном очаге  пожара.  Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление  с системами противопожарной защиты одной из организаций.

Тренировки по эвакуации людей.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

IV.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

- Задачи пожарной профилактики.

- Государственный пожарный надзор в РФ и его задачи. Организация пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах.

- Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Строительные материалы, их свойства, классификация по пожарной опасности.  Огнестойкость зданий и сооружений.

- Спасательные средства.

- Наружное  и  внутреннее  водоснабжение,  назначение,  устройство.

- Принятие мер по предотвращению распространения пожара.

- Основные   нормативные   документы,   регламентирующие   пожарную опасность производства.

- Средства механизации спасательных работ и немеханизированный инструмент.

- Назначение, классификация и эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

- Принцип работы и техническая характеристика СИЗОД. Назначение и устройство основных узлов и деталей СИЗОД.

- Особенности работы в противогазах и дыхательных аппаратах.

- Обнаружение и эвакуация пострадавших из задымленной зоны, оказание доврачебной помощи пострадавшим.

- Способы огнезащиты конструкций.

- Требования   пожарной   безопасности   к  путям  эвакуации.

- Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

- Задачи и тактические возможности НАСФ по тушению пожаров.

- Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

- Организационные   основы   обеспечения  пожарной  безопасности  в организации.

- Проведение разведки пожара. Основы расчета сил и средств для тушения пожара.

- Порядок сообщения о пожаре.

- Особенности организации тушения пожаров, связанных с утечкой АХОВ.

- Методы оценки экономической эффективности новой техники и пожарно-профилактических мероприятий.

- Методы прогнозирования опасных факторов пожара в помещениях.

- Доврачебная помощь при травмах.

- Первая доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях.

- Основные способы реанимации при оказании первой помощи.

- Переноска и транспортировка пострадавших.

- Методика оказания самопомощи.

- Профессионально-важные качества пожарного.

V. ЛИТЕРАТУРА

- Конституция  Российской Федерации.

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- М.И. Фалеев. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуациях. Москва 2003

- Г.Н. Кириллов. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения. Москва 2003

- М.И. Фалеев Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами. Москва 2005

- Воробьёв Ю.Л.   Библиотечка по защите населения в чрезвычайных ситуациях. Выпуск 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. г. Калуга. - 1999 г.

- Журналы «Гражданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности».

- С.К. Шойгу. Учебник спасателя МЧС России. Москва 2002.

- В.С. Резников «Методические рекомендации руководителям занятий по обучению производственного персонала организаций(населения), не вошедшего в состав формирований ГО» 2007 Лысьва.

- Положение о городском звене областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утверждено постановление главы города Лысьвы от 20.12.1996г. № 1387

- В.В.Жолобов «Методические рекомендации по созданию, задачам и функциям спасательных служб гражданской обороны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций Приволжско-Уральского региона на военное время» 2008 Екатеринбург.

- М.И.Фалеев «Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств». 2002 Москва.

- Ю.Л.Воробьев «Лесные пожары на территории России» 2004 Москва.

- С.В.Собурь  «Огнезащита материалов и конструкций» 2004 Москва.

- С.В.Собурь  «Предпринимателю о пожарной безопасности» 2003 Москва.

- С.В.Собурь  «Пожарная безопасность промпредприятий» 2003 Москва.

- С.В.Собурь  «Пожарная безопасность предприятия» 2004 Москва.

- С.В.Собурь  «Пожарная безопасность предприятия. Курс ПТМ.» 2004 Москва.

- «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» Утверждены Приказом № 105 от 28.02.2003 г. Министра РФ по чрезвычайным ситуациям С.К. Шойгу. 2003 Москва.

- А.С.Максимов «Доврачебная помощь в ЧС» 2007 Пермь.

- С.В.Собурь  Внутренний противопожарный водопровод. 2008 Москва.

- С.К. Шойгу. Энциклопедия ПОЖАРНАЯ. 2007 Москва.

- С.В.Собурь  Краткий курс пожарно-технического минимума. 2009 Москва.

- С.В.Собурь  Методические рекомендации обучения руководителей предприятий мерам пожарной безопасности. 2005 Москва.

- С.В.Собурь  О пожарной безопасности. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Огнезащита материалов и конструкций. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Огнетушители. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Правила пожарной безопасности в РФ. 2008 Москва.

- С.В.Собурь  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 2008 Москва.